Приложение № 8

  Форма 2

     **Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (присоединением) к газораспределительным сетям ФГУП «УЭВ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование газораспре-делительной сети | Точка входа в газораспре-делительную сеть | Точка выхода из газораспре-делительной сети | Перечень техноло-гических мероприятий, связанных с подключением (подсоеди-нением) к газораспре-делительной сети, и регламент их выполнения | Порядок выполнения технологи-ческих мероприятий, связанных с подключением (подсоеди-нением) к газораспре-делительной сети, и регламент их выполнения | Перечень технических мероприятий, связанных с подключением (подсоеди-нением) к газораспре-делительной сети, и регламент их выполнения | Порядок выполнения технических мероприятий, связанных с подключением (подсоеди-нением) к газораспре-делительной сети, и регламент их выполнения | Перечень иных мероприятий, связанных с подключением (подсоеди-нением) к газораспре-делительной сети, и регламент их выполнения | Порядок выполнения иных мероприятий, связанных с подклю-чением (подсоеди-нением) к газораспре-делительной сети, и регламент их выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ФГУП «УЭВ» | ГРС-5 | Сети газопотребления потребителей | 1. Подача заказчиком заявления о подключении с указанием требуемого объема подключаемой нагрузки.2. Выдача заказчику технических условий подключения и присоединения.3. Проектирование системы газоснабжения объекта.4. Согласование проектной документации.5. Выполнение строительно-монтажных работ.6. Приемка в эксплуатацию.7. Присоединение объекта газификации.8. Первичный пуск газа к объекту. | 1. Выдача заказчику технических условий подключения и присоединения.2. Проектирование системы газоснабжения объекта.3. Согласование проектной документации. 4. Выполнение строительно-монтажных работ.5. Приемка в эксплуатацию.6. Присоединение объекта газификации.7. Первичный пуск газа к объекту. | 1. Подача заявки на подключение.2. Подготовка и выдача технических условий, заключение договора о подключении. Осуществляется в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утв. Постановлением Правительства РФ № 1547 от 13.09.2021г.3.разработка проектной документации согласно действующей нормативно-технической документации (Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 № 870 «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»; Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».4. Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной и утвержденной проектной документацией.5. Приемка в эксплуатацию.6. Присоединение объекта газификации. 7. Первичный пуск газа к объекту. | 1. Подготовка и выдача технических условий. Осуществляется в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства № 1547 от 13.09.2021г.2. Разработка проектной документации согласно технических условий.3. Разработка проектной документации согласно действующей нормативно-технической документации (Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 № 870 ««Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»; Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».4. . Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной и утвержденной проектной документацией.5. Приемка в эксплуатацию.6. Присоединение объекта газификации. 7. Первичный пуск газа к объекту. | - | - |